Приложение № 1  к протоколу № 1                     ОСС от 12.02.2020 г.

ОТЧЕТ                                                                                                                                                    УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ООО «МУК» за 2019 г.                                                                                       по дому № 1 ул.Интернациональная

Деятельность УК  ООО «МУК» направлена на улучшение условий проживании граждан –собственников и нанимателей жилых помещений.                                                                                   Основными задачами  ООО «МУК» являются надлежащее содержание и ремонт жилищного фонда, качественно предоставление жилищных и коммунальных услуг. Качество выполнения данных задач и затраченные при этом финансовые и материальные ресурсы, характеризуют эффективность функционирования  управляющей компании.                                                                                                          В отчетный период за 2019 год были проведены следующие работы:

1.Техническое обслуживание. За период  с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.регулярно проводились профилактические осмотры технических и инженерных сетей и коммуникаций с целью проверки их работоспособности и проведения плановых ремонтных работ. Проведена ревизия запорной и дренажной арматуры.  Все сантехнические и электротехнические коммуникации обслуживались по принципу обеспечения безаварийной работы и проведения планово-предупредительных ремонтов.

1.1.Технический осмотр дома. Проверка исправности и параметров работы инженерных систем, состояния мест общего пользования, кровли и придомовой территории  . Проверка приборов учета (электроэнергии,  тепловой энергии) ,снятие показаний, поверки. Производилась  замена или установка индивидуальных приборов учета с истекшим сроком поверки ХВС, ГВС. Все работы по подготовке жилого здания к эксплуатации в весеннее-летний и осеннее-зимний период  проводились согласно графика и акта осмотра здания.

1.2.Обслуживание систем отопления и горячего водоснабжения МКД.                                                  Подготовка системы отопления и горячего водоснабжения к отопительному сезону (мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков, вентилей, задвижек). Подготовка дома к сезонной эксплуатации ,промывка, опрессовка системы ЦО, ГВ. Подготовка необходимого пакета документов по выполненной работе надзорной организации и получение паспортов  готовности к отопительному сезону.                                                                                                Хочется обратить внимание собственников и нанимателей жилых помещений на следующее: в течении отчетного года были заявки  по дому № 6 на предмет того, что из крана  холодного водоснабжения течет горячая вода. После разбирательства выяснилось, что некоторые товарищи забывают перекрыть поступление из водонагревательного бочка при переходе на пользование центральным  горячим водоснабжением, от их безответственности страдали жители дома. Будьте внимательными!

1.3.Обслуживание системы холодного водоснабжения.                                                    Профилактические осмотры систем холодного водоснабжения и канализации (чистка шпигатов, засоров),устранение неисправностей.

1.4.Система электроснабжения. Контроль состояния приборов электроснабжения (выключатели, светильники), расположенных в местах общего пользования. Ремонт/замена неисправных приборов электроснабжения. Проверка состояния коммутационной аппаратуры электрических щитов. Контроль состояния автоматических выключателей, при необходимости замена неисправных. Замена ламп освещения. Ежемесячное снятие показаний общедомовых  и индивидуальных счетчиков.

1.5.Мероприятия по энергосбережению и повышении энергетической эффективности.                                                                                                                                               Оптимизация расходов энергоресурсов на уровне управляющей компании —это в первую очередь ресурсосбережение. Сокращение общедомовых  затраты является прямой задачей УК. Для снижения затрат и повышения эффективности использования энергетических ресурсов в УК за отчетный период выполнен комплекс мероприятий по энергосбережению. Комплекс мероприятии по улучшению работы системы ГВС. Вследствие разбалансировки системы ГВС в отдельных стояках горячая вода на протяжении нескольких лет имела недостаточный температурный режим. Нарушения, допущенные в одной-двух квартирах, отрицательно сказываются на потребителях воды всего стояка. Для улучшения работы системы ГВС в доме произведены следующие работы:- Обследование системы ГВС в местах общего пользования (подвал) с использованием технических средств измерения- Врезка в трубопроводы обратки проходных вентилей- Регулировка системы ГВС с помощью вентилей на предмет равномерной циркуляции горячей воды по всем стоякам.

1.6.Электроснабжение. Снижение электропотребления особенно актуально в свете постоянно повышающихся тарифов на электроэнергию. Выполнен энергоаудит на наличие несанкционированных подключений к общедомовым электрокоммуникациям. Для снижения затрат по энергоснабжению мест общего пользования: в тамбурах ,на площадках лампы накаливания заменены на энергоэффективные светодиодные лампы. В результате проведенных мероприятий снизился уровень оплаты ОДН по электроэнергии в местах общего пользования (МОП). Так например за 2018 г. сумма  платежа  по электроэнергии составляла-219 154,26 руб. ,за 2019 г.-75 968,52  .Почти в три раза уменьшилась сумма оплаты по ОДН за электроэнергию. Собственники и наниматели жилых помещений  видели в платежных документах, что за сентябрь, октябрь месяцы 2019 г.плата за  данный ОДН  не выставлялась.                                                                                                                                              Произведена Замена/Установка индивидуальных приборов учета с истекшим сроком поверки ХВС, ГВС  за счет средств собственников. Работа по установке индивидуальных приборов учета ГВС,ХВС, электроэнергии проводятся постоянно.                                                               Был заключен договор с Зглавоч И.И на проведении ревизии ВРУ, коллективных и индивидуальных приборов учета.                                                                                                                                               2.Текущий ремонт.

Для поддержания технического состояния коммуникаций жилого дома в исправном состоянии в течение года проводились работы предупредительного характера, в т.ч. профилактические мероприятия.

На крышах четырех домов произведен   частичный ремонт кровли.

Проведен косметический ремонт  в 4 подъезде дома № 1(договор с Гурулевой Е.А.). Поддерживающий косметический ремонт по всем домам ( устранение отслоения покрасочного, побелочного слоев, сколов, царапин, следов протечек и т. д). В двух домах №3, №6 установлены окна ПВХ (договор с Тропниковым С.Н.) Начаты работы по восстановлению ступеней лестниц и  ремонту площадок (заливной пол).Установлено 12 скамеек во дворах домов, выполнено ограждение перед домом № 8,начаты работы по  ограждению дома № 18. Восстановлен вход с левого торца дома № 18 в подвал, Заменено полностью ограждение  двух контейнерных площадок (дом № 1,№ 3).

3.Санитарное содержание жилого дома и придомовой территории.                                                          В  течение года произведены следующие работы: Очистка кровли от мусора, грязи, листьев- осень. Удаление сосулек ,снежных заносов и наледи на кровли и козырьках над входами в подъезд. Уборка и очистка подвальных помещений –в течение года                                                                                  Уборка подъездов –ежедневно.  Мытье подъездов -5 раз в теплое время года. Придомовая территория: подход к подъезду ежедневно, уборка другой территории по мере необходимости.  Покос травы проводился один раз.

4.Предоставление жилищно-коммунальных услуг.                                                                             4.1.Одной из основных задач УК, как организации, является - бесперебойное обеспечение собственников помещений коммунальными услугами(тепло, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, электроснабжение) .Со всеми ресурсоснабжающими организациями у ООО «МУК» заключены договоры.  АО «КТК» на отопление, ГВС, ХВС, канализацию, Коми энергосбытовая компания на электроснабжение, ИП Бивол на уборку снега. Также  в течении года заключались договора с физическими лицами на оказание услуг: некоторые уже упомянуты выше ,а также услуги сметчика , услуги юриста, за поддержку сайта .                                                                                                                 Оплата жилищно-коммунальных услуг производится: ОДН по ГВС, ХВС, электоснабжение - согласно тарифам, установленным службой по тарифа РК. Содержание и текущий ремонт - по тарифу, принятому и утвержденному на общем собрании. За отчетный период все системы коммунального хозяйства в МКД  п.Междуреченск работали в штатном режиме. Задолженности перед ресурсоснабжающими  организациями не имеется.

5.Организационно-административная работа .                                                                                         В течении года велась  договорная работа , работа по заключению договоров  на оказание услуг физическими лицами, поставщиками , подготовка и проведение ОСС ,ревизия заключенных ранее договоров, Реестра собственников .

6.Претензионно-исковая работа. В отчетный период постоянно проводился мониторинг и ежемесячно составлялся отчет по задолженности собственников и нанимателей помещений. Главное внимание уделялось работе по предупреждению и снижению задолженности собственников за услуги УК.

Работа с должниками велась по следующим направлениям: Оповещение должников. Текущая задолженность обязательно отражается в квитанциях на оплату.                                            Проведение информационной работы по разъяснению последствий принудительного взыскания задолженности за ЖУ. К сожалению, у нас практически одни и те же  граждане  являются должниками. Дважды в год мы подаем на них в суд на принудительное взыскание. Долг только растет. У некоторых сумма долга подходит к 60 000 руб. За отчетный период было  подано в суд  287 заявлений на общую сумму 1 818 086 руб.88 коп. Собрано по суду 918 156 руб.88коп.  Общая сумма задолженности на 01.01.2020 г. составила 6 млн.468 526 руб.79 коп. УК начисляет  пени за просрочку платежа согласно законодательству.

7.Информационная работа .В течении  всего года велась работа по своевременному и оперативному информированию собственников о проводимых работах и мероприятиях. Регулярно на информационных досках, и входных дверях  вывешивались  информационные материалы. В целях повышения информированности собственников помещений в МКД  создан сайт УК udora-muk.ru, на котором  размещается информация о текущей деятельности УК, отчетная информация о деятельности УК и др. информация                                                                                                                                    В целях соблюдения Закона о «Стандартах раскрытия информации» проводится работа по                                         заполнению форм и размещению информации на гос. интернет-порталах согласно законодательству.                                                                                                                              8.Проверки контролирующих органов.                                                                                                           В 2019 г. проводились проверки  :  2 проверки ГЖИ по Удорскому району . Одна по жалобе, вторая по предписанию  2018 г.

Конкретно по дому № 1.                                                                                                                                                  Договор управления и содержания между собственниками жилого дома № 1 и ООО «Междуреченская управляющая компания» подписан 09 июля 2015 г.                                                                                                                Директор ООО»МУК» Новиков Артур Иванович.                                                                                                                                Юридический адрес : Республика Коми, Удорский район,п.Междуреченск,6-48.Офис компания расположен  по  адресу:  Республика Коми, Удорский район,п.Междуреченск,16-54                                                                                                                                                                            Дом № 1 по ул.Интернациональная – год постройки 1975 г.,  в  кирпичном исполнении,5-ти этажный, благоустроенный.                                                                                                                                                                      Количество  жилых помещений-68,нежилых- 2.                                                                                                                  Количество приватизированных квартир-36.                                                                                                             Количество владельцев-72 чел.                                                                                                                                             Имеется общедомовое имущество: подвальное помещение, лестничные площадки лестницы, технический чердак, крыша, земельный участок.                                                                                                                                                           Кадастровый номер участка – 114:09:10010001:692                                                                                                                         Площадь здания-3620 кв.м.                                                                                                                                                     Тариф на содержание, ремонт ,управление МКД-20 руб./кв.метр.

По данным текущей инвентаризации степень износа здания составляет-26%

За 2019 г. всего поступило заявок на диспетчерско-аварийную службу- 358 ( в 2018 г. -532),  в т.ч. по дому № 1 - 41 заявки.                                                                                                                                                                                                       В 2019 г. было подано 23  иска на сумму- 125 312,99 коп.                                                                                          Взыскано по суду с должников-73 983 руб. 26 руб.                                                                              Всего задолженность по  дому  № 1 составляет 447 776 руб.67 коп.

| Начислено по статье "Содержание и ремонт" | 781468,66 |
| --- | --- |
| Собрано по статье "Содержание и ремонт" | 699423,36 |
| Процент сбора | 89,5 |
| Израсходовано | 735287,25 |
| Остаток неизрасходованных средств на 01.01.2019года | -35863,89 |
| Начислено по статье "Содержание" | 492325,25 |
| Собрано по статье "Содержание" | 440636,72 |
| Процент сбора | 89,5 |
| Прямые затраты: |  |
| Оплата труда дворников с НДФЛ(штатный дворник, отпуск- |  |
| ные, по договору на период отпуска) | 125958,74 |
| Оплата труда сантехников с НДФЛ | 146052,96 |
| Оплата по договору электрика (ревизия коллективного |  |
| и индивидуальных электрощитов, ВРУ) | 4000,00 |
| Диспетчерская служба | 5076,00 |
| Отчисления в ПФР | 61839,29 |
| Отчисления в ФОМС | 14335,47 |
| Отчисления в ФСС | 8713,72 |
| Отчисления УСН | 7636,46 |
| ИП Бивол - уборка снега | 8278,00 |
| Юридические услуги | 560,00 |
| Услуги банка | 9926,55 |
| Прочие расходы: |  |
| Приобретение и установка эл.ламп. 21 шт | 1071,00 |
| Моющие средства | 320,40 |
| Спецодежда, сапоги, перчатки | 1422,10 |
| Приобретение инструментов ( домкрат, шуруповерт |  |
|  | 4143,00 |
| Покос травы | 400,00 |
| Поверка ОПУ | 5237,43 |
| Всего израсходовано по статье "Содержание | 404971,12 |
| Начислено по статье "Ремонт" | 132849,67 |
| Собрано по статье "Ремонт" | 118901,97 |
| Оплата труда с НДФЛ за косметический ремонт 1 подъезда | 21000,00 |
| Отчисления В ПФР | 4620,00 |
| Стоимость материалов: |  |
| Краска водоэмульсионная(побелка) 1 ведро по 14 кг. | 1315,00 |
| Коричневая краска 2 кг | 315,00 |
| Шпаклевка (ротбант) 1 шт, | 530,00 |
| Кисти 2 шт. | 330,00 |
| Валик | 275,00 |
| Линокром ХКП 1 рулон | 1700,00 |
| Цемент 3 мешка | 1860,00 |
| Лист металлический 4 шт | 3712,00 |
| Материалы( американки, тройники, сгоны, контргайки, |  |
| фум лента) | 15649,23 |
| Материалы на ограждение мусорного контейнера | 11251,40 |
| Итого: | 51306,23 |
| Начислено по статье "Управление" | 156293,74 |
| Собрано по статье "Управление" | 139884,67 |
| Израсходовано по статье "Управление": |  |
| Оплата труда ИТР с НДФЛ | 177994,77 |
| Отчисления в ПФР | 39158,85 |
| Отчисления в ФОМС | 9077,73 |
| Отчисления в ФСС | 5517,84 |
| Программное обеспечение "Содействие" | 8254,20 |
| Прочие расходы: заправка катриджей,интернет,телефон, |  |
| канцтовары, коммун. платежи. | 11881,24 |
| ОДН по ГВС, ХВС, электроэнергии | 27125,27 |
| Итого: | 279009,9 |

| Минимальный аварийный запас материалов | 11900,00 |
| --- | --- |